## PINTURA FDRP
PLANILHA PINTURA GERAL DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO
Obra: | REFORMA DE PISOS, JUNTAS, FISSURAS E TRATAMENTO DE ALVENARIA APARENTE NA FDRP-USP | PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PAREDES E FORROS
Unidade: |  | Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
|  |  | BDI |  |  |  | L.S:
Referência | Descrição |  | Un | Qtd | Unit. Material | Total Material c/ BDI | Unit. Mão de Obra | Total Mão de Obra c/ BDI | Custo Total
02 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 0
02.02 | Container
02.02.120 |  | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.140 |  | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.150 |  | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05 | Andaimes e balancins
02.05.060 |  | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.080 |  | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.090 |  | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.100 |  | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.08 | Sinalização de obra
02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | m² | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | PINTURA | [7 empty] | 0
33.01 | Preparo de base |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33.01.280 |  | Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
33.03 | Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.770 |  | Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente | m² | 4030.23 |  | 0 |  | 0 | 0
33.06 | Pintura em pisos |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33.06.020 |  | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 685 |  | 0 |  | 0 | 0
33.10 | Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33.10.030 |  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 10981.05 |  | 0 |  | 0 | 0
33.11 | Pintura em superfície metálica, inclusive preparo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33.11.050 |  | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 9486.03 |  | 0 |  | 0 | 0
33.12 | Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33.12.011 |  | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 518.35 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | LIMPEZA E ARREMATE | [7 empty] | 0
55.01 | Limpeza de obra
55.01.070 |  | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 12215.11 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0

## Reparos FDRP
PLANILHA DE PREÇOS - ORIENTATIVA - DVEF-PUSP/RP
Obra: | REFORMA DE PISOS, JUNTAS, FISSURAS E TRATAMENTO DE ALVENARIA APARENTE NA FDRP-USP
Unidade: | Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
BDI
CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | Quant. | Preço Unit. Mat | Preço Tot Mat | Preço Unit. MO | Preço Tot MO | Preço Total
| Serviços iniciais e preparação da obra | [6 empty] | 0
01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 | 0
01.23.040 | Tratamento de armadura com produto corrosivo a base de zinco | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.021 | Construção provisória em madeira (refeitorio) | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.200 | Desmobilização de construção provisoria | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
02.01.180 | Banheiro químico, standard com manutenção conforme CETESB | unxmes | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.02.120 | Locação de container tipo alojamento 13,80 m2 | unxmes | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.060 | Montagem e desmontagem de torre metálica até 10 m. | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.202 | Andaime metálico 1,5 mx 1,5 m c/ piso metálico | unxmes | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
03.03.040 | Demolição manual de revestimento em parede ou teto | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.020 | Demolição manual de revestimento de piso incluindo a base | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso | m3 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.040 | Chapisco c/ bianco 1:4 com cim e areia grossa | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
17.02.120 | Emboço comum | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
01.23.070 | Demarcação de área com disco diamantado (juntas do piso da ponte) | m | 740 |  | 0 |  | 0 | 0
18.06.410 | Rejuntamento em placas ceramicas c/arg. Industrializada, juntas entre 3 e 5 mm.(piso da ponte) | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para áreas externas e com alto tráfego grupo de absorção Bla , assentado com argamassa colante industrial e rejuntado (semelhante ao existente) | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18.08.072 | Rodapé de porcelanto já descrito em 18.08.032 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado (cantos dos degraus da escada da ponte) | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
22.02.030 | Forro em paineis de gesso acartonado esp. 12,5 mm fixo | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
24.20.120 | Batente em chapa dobrada (juntas de chapas galv.em paredes) | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0
27.03.030 | Placa poliester reforçada com fibra de vidro (canoplas dos mont. G.C.) | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33.01.280 | Reparo de trincas até 5 mm. de largura, em massa | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
33.02.060 | Massa corrida à base de PVA | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
33.10.050 | Tinta acrílica em massa inclusive preparo | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
33.11.050 | Esmalte em superficie metálica (canoplas) | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
33.11.040 | Esmalte em superficie galvanizada/aluminio | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
55.01.020 | Limpeza final de obra | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tratamento de juntas de piso conforme memorial descritivo: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.09.040 | Remoção manual de junta de dilatação | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.020 | Demolição manual de revestimento de piso incluindo a base | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
24.20.120 | Batente em chapa dobrada (instalação de chapa galvanizada "te" invertido) | ml | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimerica com reforço em tela poliester | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
32.15.030 | Impermeabilização em manta asfaltica com armadura tipo III-B, 3 mm. | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
17.01.020 | Argamassa de proteção /assentamento | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0
19.01.020 | Revestimento em granito, 2 cm. assente com argamassa | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
24.20.120 | Batente em chapa dobrada (chapa galvanizada chata ) | ml | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
24.03.040 | Reforma em guarda-corpos para diminuição da extensão | ml | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0
32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0x0,5 cm. | ml | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tratamento do revestimento de tijolos aparentes nas fachadas curvas do auditorio |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
14.02.070 | Alvenaria de elevação 1/2 tij. Maciço aparente | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
03.10.140 | Remoção de pintura em massa (lixamento hidrofugante da alv. Apar) | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
33.03.770 | Hidrofugante incolor para fachada à base de solvente | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
16.33.022 | Calha,rufo,afins chapa galv. N. 24 corte 0,33 m. | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.060 | Montagem e desmontagem de torre metálica até 10 m. | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
02.05.202 | Andaime metálico 1,5 mx 1,5 m c/ piso metálico | unxmes | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m3 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Colocação de Soleira de granito no Hall da Torre - 1º Pavimento |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.020 | Demolição manual de revestimento de piso incluindo a base | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19.01.320 | Rodapé em granito, espessura de 3 cm e altura de 7,01 até 10 cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18.13.202 | Rejuntamento, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Remoção e instalação de rodapé das Salas de Aula dos Blocos B e C |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.04.040 | Remoção manual de rodapés | m | 552 |  | 0 |  | 0 | 0
20.20.100 | Instalação de rodapé de poliestireno | m | 552 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0

## Total
PLANILHA DE PREÇOS - ORIENTATIVA - DVEF-PUSP/RP
Obra: | REFORMA DE PISOS, JUNTAS, FISSURAS E TRATAMENTO DE ALVENARIA APARENTE E PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES E FORROS
Unidade: | FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO
Item | Planilha | Total Material c/ BDI | Total Mão de Obra c/ BDI | Custo Total
1 | Pintura FDRP | 0 | 0 | 0
2 | Reparos FDRP | 0 | 0 | 0
Total Geral |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
C R O N O G RA M A F I S I C O F I N A N C E I R O
Obra: | PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PAREDES E FORROS e REFORMA DE PISOS, JUNTAS, FISSURAS E TRATAMENTO DE ALVENARIA APARENTE NA FDRP-USP
Unidade: | Faculdade de Direito de Ribeirão Preto
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | TOTAL POR SERVIÇO | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  | MÊS 4 |  |  | VALOR POR SERVIÇO
|  |  | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS
1 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | PINTURA | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Serviços iniciais e preparação da obra | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | Tratamento de juntas de piso conforme memorial descritivo: | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | Tratamento do revestimento de tijolos aparentes nas fachadas curvas do auditorio | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Colocação de Soleira de granito no Hall da Torre - 1º Pavimento | 0 | 0 | [11 empty] | 0
8 | Remoção e instalação de rodapé das Salas de Aula dos Blocos B e C | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Acumulado |  |  | Acumulado |  |  | Acumulado |  |  | Acumulado
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0